## Sheet1
阿坝州人民医院2023年高海拔地区医疗服务能力建设项目设备调研清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 高压氧舱 | 多参数监护仪（血氧饱和度型) | 台 | 1 | 高压氧舱运行需要设备；
2 | 胸外科 | 42cm双关节无齿卵圆钳*2 | 个 | 2 | 胸外科专业器械
|  | 42cm双关节有齿卵圆钳*2 | 个 | 2
|  | 42cm双关节蛇头卵圆钳*2 | 个 | 2
|  | 36cm大头双关节有齿卵圆钳*2 | 个 | 2
|  | 36cm小头双关节有齿卵圆钳*2 | 个 | 2
|  | 30cm单关节有齿卵圆钳*2 | 个 | 2
|  | 36cm双关节阻断钳*8 | 个 | 8
|  | 双关节针持（直）*2 | 个 | 2
|  | 双关节直角*2 | 个 | 2
|  | 双关节剪刀*2 | 个 | 2
|  | 胸腔吸引器*2 | 个 | 2
|  | 单级电钩*4（5*200） | 个 | 4
|  | 针持钳（双环）*2 | 个 | 2
|  | 鸭嘴钳*4 | 个 | 4
|  | 分离钳*5 | 个 | 5
|  | 剪刀*5 | 个 | 5
|  | 弹簧抓钳*6 | 个 | 6
|  | 持针器*6 | 个 | 6
|  | 单级电钩*6 | 个 | 6
|  | 电凝线*6 | 个 | 6
|  | 腹腔镜30度镜*5 | 个 | 5
|  | 单级电铲*6 | 个 | 6
|  | 肠钳*3 | 个 | 3
3 | 胸外科 | 光纤（导光束) | 台 | 3
4 | 神经外科 | 神经内镜 | 台 | 1 | 高原加重高血压，脑溢血微创治疗
5 | 呼吸内科 | 血细胞单采机 | 台 | 1 | 红细胞增多患者红细胞分离用
6 | 心内科 | 动态高血压监护仪 | 台 | 3 | 高血压及心律失常检测用
7 | 心内科 | 心电图机 | 台 | 1 | 12导联同步医用心电图机
8 | 眼科 | 光学生物测量仪 | 台 | 1 | 白内障超声乳化手术配套设备，特别要求： 1、需采用了远心光学技术：保证角膜曲率测量位置固定。2、要具有超过300种常用晶体优化A常数可用的数据库。 3、具有左右眼自动识别功能。 4、具有全面的人工晶体度数计算公式，满足现代IOL植入术的所有需求，并可升级屈光性白内障手术精准导航模块。
9 | 麻醉科 | 麻醉科监护仪 | 台 | 2 | 核心温度的监测可通过放置在食管（反映心脏和血温）、鼻咽和耳蜗（反映脑温）、膀胱和直肠（反映内脏温度）的温度探头而实现
10 | 供应室 | 高温干燥柜 | 台 | 1
11 | 院感科 | 活性雾离子病菌消毒机 | 台 | 10 | 用于新冠、结核消杀
12 | 高原应急队 | 无人机 | 台 | 1 | 可摄像、负重40公斤