一、项目概况

| 包号 | 项目（设备）名称 |  | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射卫生检测相关服务 | 放射卫生年度检测服务 | 1 | 年 | 29600 | 29600 | 按实结算 |
|  |  | 个人剂量测定 | 66 | 人次 | 200 | 13200 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 42800 |  |

二、项目具体要求

1、放射卫生年度检测服务

放射诊疗设备清单：共15台：设备清单如下：

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 1 | 台 |
| 2 | DR | 3 | 台 |
| 3 | 数字胃肠机 | 1 | 台 |
| 4 | CT | 4 | 台 |
| 5 | 牙片机 | 1 | 台 |
| 6 | 口腔CBCT | 1 | 台 |
| 7 | 骨密度仪 | 1 | 台 |
| 8 | C臂机 | 2 | 台 |
| 9 | 直线加速器 | 1 | 台 |
| 合计：15台 |  |  |  |

须根据医院实际检测设备台数，在规定时间内完成检测，并出具设备性能检测及机房防护检测报告等，以院方收到相关检测报告为准；

2、个人剂量测定

服务年度内每季度（三个月）需出具一份个人剂量检测报告，需在下个季度的第一个月内完成。

3、其它服务要求：

1、工作内容中出现复检情况，需要及时响应，并免费进行复检；

2、协助办理《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》相关工作；

3、工作内容中需要交付的各类检测报告符合相关主管部门的要求；

4、在年度检测服务中，如出现工作不认真，报告不及时，检测数值不准确等情况，院方有权终止合作。

4、拟付款方式：

1）放射卫生年度检测服务：检测工作完成，编制年度检测报告经院方验收合格后，按实际检测设备台数及金额一次性付款。

2）个人剂量测定：每服务年度最后一季度检测完成并收到所有检测报告后，按实际检测人次数及金额一次性付款。

6、项目服务期限：3年（合同一年一签，根据服务及考核情况续签合同，最多可续签两次）

【特别提醒】本项目服务要求必须全部响应，不接受负偏离及任何意图负偏离的表达，否则作无效响应处理。

三、响应文件制作

（一）响应文件：一正二副

（二）响应文件需至少包含以下文件：

1、比选响应函（见格式附件）

2、资格证明文件（按供应商资格要求提供，格式见附件）

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

（2）营业执照复印件

（3）项目特定资格要求的相关资质证书

（4）法定代表人授权委托书原件，如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须附法定代表人身份证复印件）；

（5）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重失信行为记录名单查询结果截图；

（6）其它需要提交的资格审查证明材料。

3、项目配套检测设备及人员配置

4、项目服务方案及服务承诺

5、供应商承担同类项目的业绩清单

6、供应商认为需要提供的其它资料

7、比选报价表

四、综合评分标准

1、本项目采用综合评分法。比选小组仅对合格的响应文件进行评价和比较。

2、评分标准及各项评审因素分值权重：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最终价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 商务技术分（70分）： |  |  |
| 项目配套检测设备及人员配置 | 供应商须针对本项目需求提供相应的配套检测设备及合理的人员配置。评标委员会综合评审 1、人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，检测设备及备品备件配备齐全、先进，能完全满足所有检测要求，得30分 2、人员配备较齐全，分工较明确、岗位设置科学合理，检测设备及备品备件配备较齐全、先进，能基本满足所有检测要求，得20分 3、人员配备简单，分工不明确、岗位设置混乱理，检测设备及备品备件配备不齐全、不能完全满足所有检测要求，得10分 4、未提供不得分 | 30 |
| 项目实施及服务方案 | 供应商须针对本项目需求提供项目整体实施方案，包括但不限于：项目工作流程、进度安排、质量保证、风险管理、应急措施及改进建议等。评标委员会综合评审 1、方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对项目整体实施、保障、管控全面到位，相关服务承诺内容详实，得30分； 2、方案内容详实、考虑较全，对项目整体实施、保障、管控到位，相关服务承诺内容具体，得20分； 3、方案内容表述一般，对项目整体实施、保障、管控不到位，相关服务承诺简单，得10分； 4、方案差或未提供不得分； | 30 |
| 同类项目业绩 | 供应商近3年内（2021年7月1日起，以合同签订时间为准）放射卫生检测相关服务的业绩：每提供一份得2分，最多得10分 注：一份合同必须包括年度检测+个人剂量检测2个内容，可以不是同一个医院的（例：A医院的年度检测+个人剂量合同算一份得2分；A医院年度检测+B医院个人剂量检测也算一份，得2分；提供不全的不得分） 提供复印件即可，但须有清晰地合同主体内容，公章，联系人，日期等信息，内容不得涂改、遮掩，否则视为无效业绩。 | 10 |

第五部分：响应文件组成

响应文件封面（仅供参考，响应文件封面还须标明“正本”或“副本”字样）

响应文件

采 购 人:阿坝州人民医院

项目名称：阿坝州人民医院放射卫生检测相关服务比选项目

供 应 商：

2024年   月   日

1、比选响应函

阿坝州人民医院：

经研究，我们决定参加阿坝州人民医院放射卫生检测相关服务比选项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、经研究比选文件的全部内容后，我方愿按比选文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的其他方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十、与本投标有关的正式联系方式为：

供应商名称：                   （盖章）

地  址：

电  话：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：       年    月    日

2、法定代表人授权书

本授权书声明：本人  （姓名）   系     （供应商名称）        的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权 （姓名）     作为本公司（工厂）的合法代表，以   （供应商名称）  的名义参加 （采购人名称） 的  （项目名称）  比选活动。授权代表签署与本次比选相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权代表（签字）：

性别：         年龄：

部门：         职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日    期：     年  月  日

说明：

（1）本授权书之后需附上法定代表人、授权代表身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与比选的可以不提供授权书；但必须附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应文件无效。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：

日期：        年    月    日

4、项目需求偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 比选文件的项目需求 | 响应文件响应的项目需求 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商提交的响应文件中对比选文件第二部分“项目具体要求”中的所有条款应逐条填列在偏离表中。

2.“响应情况”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写，正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应比选文件，由评委认定。本项目服务技术、商务要求必须全部响应，不接受负偏离及任何意图负偏离的表达，否则作无效响应处理。

3.供应商对院内比选文件《第二部分：项目具体要求》中的内容没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，评委将视为供应商完全接受院内比选文件《第二部分：项目具体要求》中的内容。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5、供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供合同复印件加盖公章，且内容须清晰体现项目相关内容（项目主体，公章，联系人，日期等信息），业绩以合同签订时间为准，内容不得涂改、遮掩，否则相应业绩不予认可。如有作假，做无效比选处理。

6、比选报价表

| 序号 | 体检项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、放射卫生年度检测服务 | DSA | 1 |  |  |
|  | DR | 3 |  |  |
|  | 数字胃肠机 | 1 |  |  |
|  | CT | 4 |  |  |
|  | 牙片机 | 1 |  |  |
|  | 口腔CT | 1 |  |  |
|  | 骨密度仪 | 1 |  |  |
|  | C臂机 | 2 |  |  |
|  | 直线加速器 | 1 |  |  |
| 2、个人剂量测定 |  | 66人次 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注：数量为预估，根据实际检测设备台次数/人数结算 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

7、阿坝州人民医院招标采购项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 |  | 项目名称 |  |  |
| 报名单位 信息 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
| 报名人 信息 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 身 份 |  | £法定代表人 £委托代理人 |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
| 承 诺 | 本单位自愿参与贵院该项目的招标采购活动，保证报名材料及其后提供的一切材料都是真实的、准确的、有效的，并按照贵院有关规定和要求参与招标采购活动，否则贵院有权取消本单位的报名资格。 同时，当报名单位较多时，贵院有择优选择邀请投标人的权利，对此表示理解和认可。 此外，若因在规定时间内报名材料未及时提交或提交不全等因素造成的报名审核未通过，由本单位自行承担相应后果。 单位：（盖章） 签名： |  |  |  |