## Sheet1
序号 | 分类 | 产品名称 | 常用规格 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 第一次报价 | 最终报价 | 备注
1 | 1包血透室耗材 | 血液净化补液管路 | 套 |  |  |  |  | 透析机（匹配威力生W-T6008s及W-T200B-B、费森尤斯40008S、山外山SWS-4000A）
2 |  | 一次性使用血液灌流器 | 套
3 |  | 安全细菌超滤器 | 个 |  |  |  |  | 透析机（匹配威力生W-T6008s及W-T200B-B、费森尤斯40008S、山外山SWS-4000A）
4 |  | 一次性透析用血液回路管 | 泵管内径*外径8mm*12mm/套 |  |  |  |  | 与空心纤维透析器匹配
5 |  | 空心纤维透析器 | 个
7 | 2包介入室耗材 | 一次性使用介入配件(Y型阀组件) | Y型阀组件/套 |  |  |  |  | 与指引导管、三连三通匹配
8 |  | 血管内造影导管（多功能造影导管） | 5F/支
9 |  | 压力泵（球囊加压装置） | 个 |  |  |  |  | 和支架球囊匹配
10 |  | 一次性使动脉压迫止血带 | 桡动脉/条
11 |  | 穿通导管 | 135cm/支
12 |  | 血管造影导丝 | J头、超滑/支
13 |  | 三连三通 | 个 |  |  |  |  | 与造影导管、延长线匹配
14 |  | 环柄注射器 | 个 |  |  |  |  | 与三连三通匹配
15 |  | 高压连接管 | 60cm/个 |  |  |  |  | 与三连三通匹配
16 |  | 延长导管 | 长度150cm/支
17 |  | 双极临时起搏电极导管 | 个 |  |  |  |  | 匹配临时起搏器
18 |  | 压力传感器 | 个 |  |  |  |  | 与理邦心电监护仪iM60的压力传感器接口匹配
19 |  | 一次性使用介入手术辅助包 | 套 |  |  |  |  | 冠脉介入使用
20 |  | 血栓抽吸导管 | 长度150cm/支
21 |  | 血管鞘组 | 桡动脉、股动脉 6F/个
22 | 3包重症及床旁透析耗材 | 连续性血液净化用滤器 | 个 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
23 |  | 净化用管路附件 | 压力监测管路；血液滤过液输注管附件；血液灌注液-连接管；CAVH/D-CVVH/D用连接管；血液滤过用锁定接头连接管 、 连接器血液滤过用T型连接管尖头连接器/套 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
24 |  | 连续性管路系统 | 套 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
25 |  | 中心静脉双腔导管套装 | I型（导管外径2.4mm、长度20cm、Y型穿刺针、主腔70ml/min、副腔20ml/min）/套 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
26 |  | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 套 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
27 |  | 血浆滤过器 | 个 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
28 |  | 血液透析滤过器及管路套包 | 套 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
29 |  | 连续性血液净化管路 | 泵管内径6.4mm/套 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
30 |  | 透析滤过器 | 个 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
31 |  | 血路管 | 包 |  |  |  |  | 与费森尤斯透析机匹配（multiFiltrate with integrated Ci-Ca mudule）
32 |  | 一次性使用血液灌流器 | 个
33 |  | 一次性使用腰大池引流器 | 700ml/套
34 | 4包神外耗材 | 标准型脑动脉瘤夹 | 各种型号/个
35 |  | 可吸收再生氧化纤维素（止血纱） | 包
36 |  | 颅骨修补重建系统 | ZSD 01 2.0*5/套
37 |  | 颌面整复材料 | 包
38 |  | 一次性使用微创颅脑引流套装 | 套
39 |  | 颅脑体外引流系统（单腔） | F12、F14、F16/套
40 |  | 一次性使用引流管 | 16Fr/套
41 |  | 硬膜修复材料 | 90mm*110mm、80×110mm、60×90mm/片
42 |  | 硬脑（脊）膜补片 | 6.0cm*8.0cm 、8.0cm*8.0cm/片
43 |  | 颅颌骨内固定夹板 | Φ16mm:6孔长度16mm宽度16mmΦ18mm:6孔长度18mm宽度18mmΦ22mm:6孔长度22mm宽度22mm/个
44 |  | 颅颌骨内固定螺钉 | 直径1.5mm宽度4mm直径1.5mm宽度5mm/个
45 |  | 微小型接骨板、螺钉系统 | 厚度0.6mm长度18mm、Φ2.0*5mm/个
46 |  | 生物流体止血膜 | 50ml/包
47 |  | 迷你型脑动脉瘤夹 | 各种型号/个
48 |  | 颅内压测量及引流针 | 套 |  |  |  |  | 与监测仪器配套（Spiegeleberg）ICU
49 |  | 颅骨网板及螺钉系统 | 2.0*5.5mm、150*150mm、120*120*0.6mm/套
50 |  | 医用胶 | 1.5ml/支、喷涂型：1.0ml/支
51 |  | 脑动脉瘤夹-永久阻断夹 | 标准型5mm 、 迷你型6.6mm/个
52 |  | 动脉瘤夹 | T1标准型、T1标准临时型/个
53 |  | 标准施夹钳 | 个
54 |  | 颅骨钛钉 | 各种型号/个
55 |  | 一次性使用腰大池引流器 | 700ml/包
56 |  | 颅骨钛板 | Φ16×0.6mm/个
57 |  | 微小型接骨板、螺钉系统 | 厚度0.8mm*2孔/套
58 |  | 三维钛网 | 钛网120*120*0.66mm（2.0mm孔径）/个
59 |  | 可吸收颅骨锁 | 个
60 | 5包骨科耗材 | 金属骨针 | 各种型号（三类）/根
61 |  | 椎体扩张球囊 | 个 |  |  |  |  | 一套
62 |  | 球囊压力充盈器 | 个
63 |  | 经皮椎体穿刺针 | 套
64 |  | 不可吸收带线锚钉 | 3.5、两根2号缝线/根 |  |  |  |  | 用于手指指尖重建
65 |  | 肌腱缝合线 | 8-0、9-0尼龙缝合线/根
66 |  | 可吸收缝合线 | 1-0/根
67 |  | 远端塞 | Ф6-Ф20外直径每1mm为一个规格/个
68 |  | 双动头(Ⅱ型) | 51/28/个
69 |  | 钛缆扁接头型 | 扁接头Φ1.9×8mm、钛缆Ф1.8×600mm、φ1.8×750mm/个
70 |  | 金属缆索系统-卡扣 | 个
71 |  | 导丝(单软头) | 0.035inch*150cm/根
72 |  | 引导丝 | S09-01/根
73 |  | 卵圆形钛网-2 | 10×12×9 /个
74 |  | 侧方联接器-2 | 5.5×10/个
75 | 6包手术耗材 | 一次性使用管型消化道吻合器 | （外径：24.3mm、内径13.2mm）、（外径26.2mm、内径17.2mm）、（外径：29.2mm、内径20.2mm）、(外径：32mm、内径22.2mm)/把
76 |  | 一次性使用直线型切割吻合器 | 60L、60H 、80H、80L/把
77 |  | 一次性直线型切割吻合器组件 | 60L、60H 、80H、80L/把
78 |  | 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | JCM(I)、JCR60B(I)、JCR45W(I)、JCR60G（I）/把 |  |  |  |  | 需匹配JCM（I）
79 |  | 一次性使用切割吻合器及切割组件 | 40mm/把
80 |  | 一次性使用腹壁吻合器 | B型（15G）、长度150mm/把
81 |  | 一次性使用管型痔吻合器 | 34#/把
82 |  | 结扎夹 | 个 |  |  |  |  | 与结扎夹钳相配（结扎夹为赠送）
83 |  | 可吸收结扎夹 | 个 |  |  |  |  | 与结扎夹钳相配（结扎夹为赠送）
84 |  | 一次性使用圈套器 | HL10/个
85 |  | 非吸收性外科缝线(双针) | 跟腱缝合线 /包
86 |  | 一次性使用内窥镜取石网篮 | SZ-10/个 |  |  |  |  | 十二指肠镜TJF-150
87 |  | 亲水涂层输尿管支架 | 6F、4.7F/个
88 |  | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | 两圆孔/个
89 |  | 胸肋骨环抱式接骨器 | H:宽度、L：厚度 4HLⅠ10-45H；4HLⅠ12-45H；4HLⅠ14-45H；4HLⅠ16-45H；4HLⅡ10-45H；4HLⅡ12-45H；4HLⅡ14-45H；4HLⅡ16-45H；4HLⅢ10-45H；4HLⅢ12-45H；4HLⅢ14-45H；4HLⅢ16-45H/个
90 |  | 超声刀头/集成能量刀头 | 把 |  |  |  |  | 与强生GEN11CN主机匹配
91 | 7包内镜耗材 | 胆道镜镍钛合金取石网篮 | 个 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
92 |  | 一次性使用取石球囊 | 三腔、导管直径7Fr、球囊直径16mm、通道直径2.8mm、工作长度2000mm、可通过导丝0.89mm、射线可探测/个 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
93 |  | 一次性使用胆管内引流管 | 外径2.33mm（7Fr、8Fr）、有效长度7cm、最小通道2.8mm 类型：直型、猪尾型、双猪尾型/支 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
94 |  | 一次性使用异物钳 | 直径2.3mm、最小钳道2.8mm、长度1800mm/把
95 |  | 可旋转重复开闭软组织夹（和谐夹） | 直径2.6mm、最小钳道2.8mm、长度1950mm/把
96 |  | 凸轮式带涂层一次性活检钳 | 直径2.3mm、最小钳道2.8mm、长度1800mm/把 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
97 |  | 胆道用导丝（斑马导丝）（直型） | 最大直径0.035inch、长度4500mm、软型、射线可探测/支 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
98 |  | 一次性使用三级球囊扩张导管（胆道） | 直径0.89mm、通道直径》2.8mm、球囊长度55mm、导管外径2.36mm、导管长度1800mm、球囊外径：10-11-12mm、扩张压力3-5-8ATM、最大压力：9ATM/支 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
99 |  | 鼻胆引流导管 | 长度250cm、通道直径：2.8mm、最大可承受负压0.1MPa、射线可探测/支 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
100 |  | 胶囊式内窥镜-1 | 个
101 |  | 盐酸利多卡因胃镜润滑胶浆 | 10ml/支
102 |  | 电圈套器－绞线 | 长度180cm、直径35mm或直径10mm、最小工作通道2.8mm、可旋转/支
103 |  | 一体式取石／碎石网篮 | 直径3cm、钳道3.2mm、最大直径0.035inch/支 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
104 |  | 一次性使用细胞刷 | 直径2.3mm、最小通道2.8mm、长度1600mm或1200mm/把
105 |  | 靛胭脂粘膜染色剂 | 支
106 |  | 一次性高频乳头切开刀 | 长度250cm、通道直径：2.8mm/把 |  |  |  |  | 与十二指肠镜TJF-150匹配
107 | 8包儿科耗材 | 一次性使用婴儿呼吸机附件 | 套 |  |  |  |  | 与菲萍FABIAN HFO呼吸机匹配
108 |  | 呼吸回路 | 套 |  |  |  |  | （菲萍FABIAN HFO） 圆锥接头、婴儿用、加热呼吸回路、含压力监测管
109 |  | 一次性使用一体式鼻氧管 | 套
110 |  | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 11针、7针 /根 |  |  |  |  | 适配科曼（comen）多参数监护仪
111 |  | 儿科单腔导管套装 | 套 |  |  |  |  | 导管、穿刺针、注射器、透明敷料、输液接头、镊子
112 | 9包高压氧舱耗材 | 一次性高压氧舱呼吸管路附件 | 套 |  |  |  |  | 与高压氧舱YC2200配套使用，额定流量20L/min，长度1.6m
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。