## sheet1
2024年强制性计量检测设备清单
序号 | 强制检定计量器具名称 | 规格型号 | 数量
1 | 双能X射线骨密度仪 | DPX-NT | 1
2 | 睡眠脑电分析仪 | EEG-9200K | 1
3 | 动态心电血压记录仪 | CB-2304-A | 1
4 | 脉冲波掺钕亿铝石榴石激光治疗机 | YMT-500-I | 1
5 | 移动式C臂X光机 | BrivOEC 715 | 1
6 | 移动式平板C形臂X射线机 | PLX118F-Plus C | 1
7 | erbe高频电外科设备 | V10 300D | 1
8 | 射频液化等离子手术系统 | VUICANEAS | 1
9 | 钬激光治疗机 | HE-E | 1
10 | 无创心输出血流动力学检测仪 | Most-Care | 1
11 | 无创血液动力学检测仪 | BIOZ-2011-101 | 2
12 | 动态血压机2（政府采购） | ABPM50 | 1
13 | 电脑验光仪 | FKR-8900 | 1
14 | 非接触式眼压仪 | CT-80A | 1
15 | 自动验光仪 | CRK-7000 | 1
16 | 声阻抗中耳功能分析仪 | SY-IA | 1
17 | 角膜曲率仪 | YZ38 | 1
18 | 超声波清洗机 | UC-02 | 1
19 | X射线计算机体层摄影设备 | Revo1utionACTs | 1
20 | X射线计算机体层摄影设备 | NeuViz 128 | 1
21 | 多功能X射线高频胃肠机 | DRF-2C | 1
22 | 数字化医用X射线摄影设备 | NeuVision360 | 1
23 | 数字化医用X射线摄影设备 | NeuVision460 | 1
24 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | SS-X9010DMAX-3DE | 1
25 | CR/DR | R30H（CH-200） | 1
26 | 超高端多排螺旋CT（X线计算机体层摄影设备） | Revolution CT ES | 1
27 | 医用血管造影X射线机 | Optima IGS 330 | 1
28 | 全自动细菌药敏鉴定仪 | 梅里埃vitek2compact | 1
29 | 全自动生化分析仪 | LABOSPECT008AS | 1
30 | 全自动生化分析仪 | AU680 | 1
31 | 电子恒温水箱 | HH.W21 | 2
32 | 医用离心机 | L530 | 1
33 | 低速离心机 | KDC-1044 | 1
34 | 医用离心机 | CL5S | 1
35 | 台式低速离心机 | TD-5M | 1
36 | 台式低速大容量离心机 | L550 | 1
37 | 离心机 | GRIF0LSDGSPIN | 1
38 | 离心机 | LB-3000 | 1
39 | 血液溶浆机 | KFJD-10 | 1
40 | 医用血液冷藏箱 | MBR-304D | 1
41 | 医用血液冷藏箱 | HXC-258 | 1
42 | 医用低温保存箱 | DW-25W198 | 1
43 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 1
44 | 尿液有形成分分析仪 | AVE-764B | 2
45 | 压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75Ⅱ | 1
46 | 核酸提取仪 | Natch 48 | 2
47 | 荧光定量PCR仪 | Quant Studio | 1
48 | 二氧化碳细胞培养箱 | HHCP-02P | 1
49 | 二氧化碳培养箱 | MCO-5AC | 1
50 | 冷藏箱 | BC-90L | 1
51 | 冷藏箱 | BCD-180A | 1
52 | 试剂冷藏库 | DD-2.6115 | 1
53 | 数字温度计 | ST-1A | 12
54 | 移液器 | (0.5~10) μL | 5
55 | 移液器 | (5~50) μL | 6
56 | 移液器 | (10~100) μL | 3
57 | 移液器 | (20~200) μL | 6
58 | 移液器 | (100~1000) μL | 3
59 | 血常规 | sysmex—xn-b4 | 1
60 | 血常规 | sysmex-xn-20 | 1
61 | 血凝仪 | sysmex-cs-5100 | 1
62 | 光免 | cobas601 | 1
63 | 光免 | cobas-e411 | 1
64 | 糖化血红蛋白 | HLC-723GX | 1
65 | 光免 | 迈瑞CL6000i | 1
66 | 酶免 | 艾德康ELISA400 | 1
67 | 全自动血库系统 | YBXK-4A | 1
68 | PCR扩增仪 | 天隆PCR扩增仪2台 | 1
69 | pcr扩增仪 | 圣湘pcr扩增仪2台 | 1
70 | 提取仪 | 圣湘提取仪2台 | 1
71 | 全自动细菌药敏鉴定仪 | 梅里埃vitek2compact | 1
72 | 血培养 | BD40 | 1
73 | 二氧化碳细胞培养箱 | HH.CP.02p | 1