## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 第一次报价 | 最终报价 | 备注
1 | 切片石蜡 | 1kg
2 | 包埋盒 | 带盖塑料白色可记号
3 | 一次性切片机刀片 | 窄型 |  |  |  |  | 适用于莱卡2045机型
4 | 苏木素色精 | g
5 | 苏木素染液 | 瓶
6 | 曙红y醇液（伊红） | 瓶/g
7 | 碳酸锂 | 瓶/g
8 | 盐酸酒精分化液 | 瓶
9 | 中性树脂 | ml
10 | 试镜纸
11 | 硫酸铝钾 | 瓶
12 | 氧化汞 | 瓶/g
13 | 分析纯甲醛溶液 | 瓶
14 | 10%中性甲醛溶液 | 瓶
15 | 分析纯无水乙醇 | 瓶
16 | 95%乙醇 | 瓶
17 | 二甲苯 | 瓶
18 | 脱钙液 | 500ml瓶
19 | 取材刀 | 把
20 | 取材刀柄 | 把
21 | 玻璃染色缸 | 个
22 | 塑料染色缸 | 个
23 | 染色架 | 个
24 | 吸管 | 个
25 | 吸管胶头 | 个
26 | 吸液枪 | 个
27 | 包埋盒底膜 | 个
28 | 病理凉片板 | 个
29 | 病理切片捞片毛笔 | 个
30 | 病理包埋纸 | 盒
31 | 瑞氏染色液 | 瓶
32 | 盐酸酒精分化液 | 瓶
33 | EA50染色液 | 瓶
34 | 橘黄G染液 | 瓶
35 | 医用护理包 | 标准型 |  |  |  |  | 护理包内包括：医用棉签、棉片、液体敷料、水杨酸凝胶（25%-30%水杨酸/7g）、医用检查手套
36 | 医用修护敷料 | 50g
37 | 一次性使用呼吸过滤器包 | 包 |  |  |  |  | 要求迈瑞、科曼、北京宜安、GE等品牌(与呼吸机匹配)
38 | 二氧化碳监测水槽 | 平底二代 圆底二代 |  |  |  |  | 要求迈瑞科曼、北京宜安、GE等品牌（与心电监护仪匹配）
39 | 二氧化碳监测气路采样管 | 二氧化碳监测气路采样管 |  |  |  |  | 要求迈瑞、科曼、北京宜安、GE等品牌（与心电监护仪匹配）
40 | 简易喷雾器 | 11*50 |  |  |  |  | 要求迈瑞、科曼、北京宜安、GE等品牌(与呼吸机匹配)
41 | 输氧管 | [5 empty] | 要求与迈思高流量呼吸湿化治疗仪匹配
42 | 一次性雾化器（气切面罩 ） | 个
43 | 一次性使用麻醉呼吸管理组件 | [5 empty] | 要求迈瑞、科曼、北京宜安、GE等品牌(与呼吸机匹配)
44 | 一次性使用精密引流袋 | 并联式、500ml+2500ml
45 | 一次性使用有创压力传感器 | [5 empty] | 与cvp线连接
46 | 一次性脑电传感器 | [5 empty] | 与BIS检测仪匹配
47 | 灸材 | 18*50mm
48 | 灸材 | 18mm*120mm
49 | 灸材 | 14mm*110mm
50 | 胎儿监护仪记录纸（RTB011-13） | 152mm*90mm
51 | 胎儿监护仪记录纸（RTB011-13） | 150mm*90mm
52 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml，29G
53 | 特种荧光灯 | 根 |  |  |  |  | 匹配宁波戴维光疗箱
54 | 一次性使用脉搏血氧饱和度探头 | 11针 |  |  |  |  | 适配科曼（comen）多参数监护仪
55 | 一次性使用脉搏血氧饱和度探头 | 7针 |  |  |  |  | 适配科曼（comen）多参数监护仪
56 | 一次性头皮夹 | 包
57 | 体腔器械导入润滑剂 | 5mI
58 | 医用激光光纤 | PT-OF-A
59 | 医用激光光纤 | PT-OF-D
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.议价现场请尽量带样品。