## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 第一次报价 | 最终报价 | 备注
1 | 理疗用体表电极 | 矩形50*50 |  |  |  |  | 用于产科病员催乳 子宫复位使用
2 | 理疗用体表电极 | 乳形60*130
3 | FDP试剂 | [5 empty] | 与希生美康5100适配
4 | PRP耗材包 | 包 |  |  |  |  | 包内用物：无菌治疗盘1个（8cm*8cm）、无菌治疗巾2张（60*60）、棉球(干2个,碘伏2个)、9号或7号采血针一支、20ml空针1具、10ml空针4具、无菌纱布2张、无菌手套3双，镊子2个
5 | 三通旋塞阀 | 个 |  |  |  |  | 与注射器乳头匹配，带2个密封盖（分堵器）
6 | 一次性导尿包 | 包 |  |  |  |  | 带样品到现场
7 | 笔式注射器 | 支 |  |  |  |  | 适用甘舒霖笔芯300单位3m1
8 | 注射笔用针 | 0.23mm*4mm/支 |  |  |  |  | 与笔式注射器配套使用
9 | 一次性产包 | 包 |  |  |  |  | 包内用物：脚套1双，治疗巾4张（60x60)，护理垫2张（60x80)，气门芯2个，手套一双，手术衣，帽子，口罩，小棉签8根
10 | 一次性手术衣 | 件
11 | 带线缝合针（丝线） | 包
12 | 血管鞘组(挠动脉鞘) | 直径6Fr，长度16CM
13 | 一次性使用介入手术辅助包(无菌) | C型
14 | 一次性使动脉压迫止血带 | 桡动脉/条
15 | 穿通导管 | 135cm/支
16 | 延长导管 | 长度150cm/支
17 | 双极临时起搏电极导管 | 个
18 | 一次性使用血液灌流器 | 套
19 | 一次性使用无菌透析护理包 | 包
20 | 空心纤维血液透析滤过器 | 个 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
21 | 血液净化用管路 | 套 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
22 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 套 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
23 | 血浆滤过器 | 个 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
24 | 连续性血液净化管路 | 泵管内径6.4mm/套 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
25 | 连续性血液净化管路附件 | 压力监测管路；血液滤过液输注管附件；血液灌注液-连接管；CAVH/D-CVVH/D用连接管； 连接器血液滤过用T型连接管尖头连接器/套 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
26 | 透析用废液袋 | 10L |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
27 | 一次性使用血液灌流器 | 个 |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
28 | 留置导管 | 11F；150mm |  |  |  |  | 与费森尤斯multlFlltyate with integrated Cl-Ca module型号匹配
29 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | 展开长度L（mm）：110； 刀头直径φD（mm）：4.0； 弯曲角度α（°）：40； 推荐转速（r/min）：3000～6000； |  |  |  |  | 与重庆西山手术动力系统型号DK-ENT-MP匹配
30 |  | 展开长度L（mm）：110； 刀头直径φD（mm）：4.0； 推荐转速（r/min）：3000～6000；
31 | 一次性无菌眼耳鼻喉钻头 | 展开长度L（mm）：115； 刀头直径φD（mm）：4.0； 推荐转速（r/min）：10000～13000； |  |  |  |  | 与重庆西山手术动力系统型号DK-ENT-MP匹配
32 | 经典侧切手术刀 | 15度
33 | 经典月形手术刀
34 | 经典双面刃穿刺手术刀 | 2.8Mm
35 | 经典双面刃穿刺手术刀 | 2.2Mm
36 | 合成可吸收性外科缝线（微乔线） | 5-0
37 | 合成可吸收性外科缝线（微乔线） | 6-0
38 | 合成可吸收性外科缝线（微乔线） | 8-0
39 | 非吸收性外科缝线（微乔线） | 10-0
40 | 非吸收外科缝线 | 盒 |  |  |  |  | 人工晶体悬吊线
41 | 医用透明质酸钠凝胶 | 1ml 20mg
42 | 一次性无菌手术洞巾 | 包 |  |  |  |  | 手术套包内含（盖巾、一次性桌布、头巾、孔巾，空针2.5ML、5ML，棉签、小杯子、敷料等）
43 | Laureate基本积液盒I/A管路 | 盒 |  |  |  |  | 与爱尔康眼科产品公司Laureate超声乳化仪匹配
44 | 软性角膜接触镜 | 连续配戴型
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.议价现场请尽量带样品。