## Sheet1
阿坝州人民医院2024年第二次设备市场调研清单
序号 | 调研时间 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注（配置、性能、要求）
1 | 2024年5月20日 上午8:20-12:00 | 儿科 | 超洁净治疗台 | 台 | 1
|  |  | 亚低温治疗仪器 | 台 | 1 | 需满足新生儿和儿童均可使用；
|  |  | 振幅整合脑功能监测仪 | 台 | 1
|  |  | 一氧化氮治疗仪 | 台 | 1 | 需要带钢瓶，满足儿童和新生儿肺高压治疗；
|  |  | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 带高频，满足极低出生体重儿和超早产儿的呼吸支持。
2 |  | 急诊科 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 | 2-8℃，≥290L，冷藏药品；
|  |  | BIS模块+附件 | 个 | 1 | GE（B650）
|  |  | 车载呼吸机 | 台 | 1
3 |  | 心脑电图室 | 24小时动态血压检测仪 | 台 | 3
4 | 2024年5月20日 下午14:50-18:00 | 感染科 | 抢救车配便携式电动吸引器 | 台 | 1 | 含充电蓄电功能；
|  |  | 输液轨道吊杆 | 支 | 30
|  |  | 无创中心静脉容量监测仪 | 台 | 1
|  |  | 血气分析仪 | 台 | 1
|  |  | 便携式彩色超声仪 | 台 | 1 | 浅表探头1把、血管探头1把，自带智能识别分析系统；
|  |  | 防褥疮床垫 | 套 | 2
5 |  | 麻醉科 | 保温设备 | 套 | 2
|  |  | 监护仪加配体温监测模块 | 个 | 5 | 监护仪加配体温监测模块；
|  |  | 医用升温毯 | 套 | 2 | 鼓风机，工作电压:-220V±10% 频率:50Hz±2%
|  |  | 输血瀚液加温器 | 套 | 2 | a.C.100-240V:50-60Hz:180VA 加熱管：WP-143505/60w×️2
6 |  | 检验科 | 台式低速离心机 | 台 | 1 | 96孔，转速：500r/min,容量：4*100ml
7 | 2024年5月21日 上午8:20-12:00 | 内二科 | 血管内超声诊断仪（IVUS） | 台 | 1 | 能清晰显示并指导支架安置并评估支架贴壁情况等；
|  |  | 血流储备分数（FFS）测量系统 | 台 | 1 | 冠脉临界病变检查为是否支架植入提供依据；
|  |  | 气囊式体外反博装置 | 台 | 1 | 助心脏功能不完全患者恢复心脏功能，改善预后及帮助患者提高疗效等；
|  |  | 长程心电诊断系统 | 套 | 5 | 便于发现隐藏心律失常及心肌缺血改变等；
|  |  | 主动脉球囊反博泵（IABP） | 台 | 1 | 植入稳定；
8 |  | 内三科 | 高分子凝胶俯卧位头垫 | 个 | 2
|  |  | 双面加压袋 | 个 | 5 | 1000ml；
9 |  | 眼科 | 标椎对数视力表 | 台 | 2 | 灯箱式；
|  |  | 干眼门诊治疗椅 | 台 | 4 | 类似商场按摩椅，能在坐位与卧位之间自由转换；
|  |  | 全视网膜眼底镜 | 台 | 1 | 视野广阔，清晰度高；
10 | 2024年5月21日 下午 14:20-18:00 | 骨科 | 牵引架 | 台 | 4 | 大小各2个；
11 |  | 放疗室 | 多功能头颈肩固定架 | 个 | 2 | 与山东新华直线加速器XHA600E适配；
|  |  | 塞块式体部固定架 | 个 | 2 | 与山东新华直线加速器XHA600E适配；
|  |  | 直线加速器 | 台 | 1 | 数据采集；
|  |  | 检查床 | 张 | 1 | 高50-60公分，硬板；
|  |  | 不锈钢置物架 | 个 | 1 | 1200mm*600mm*600mm；
|  |  | 货架 | 个 | 1 | 2100mm*600mm*2000mm，四层；
12 |  | 供应室 | 空气净化系统 | 台 | 1 | 覆盖全科室，无流层，只净化空气，满足700平方；
|  |  | 高温干燥柜 | 台 | 1 | 要求安全系数高，质量过硬，能干燥所有临床器械物品；
13 |  | 血透室 | 轮椅称 | 台 | 1 | 能满足轮椅患者称重，碳钢材质、结实耐用、计量准确；
14 | 2024年5月22日 下午 14:20-18:00 | 康复科 | 红外线偏振光治疗仪 | 台 | 2 | 两路偏振光输出；
|  |  | 治疗车 | 台 | 30 | 三层带抽屉，长宽：50-60CM，不锈钢；
|  |  | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 运动功能障碍康复治疗；
|  |  | 经皮神经电刺激仪 | 台 | 1 | 低频，多路输出，可同时多部位治疗；
|  |  | 按摩椅 | 台 | 4 | 适用于电动按摩；
|  |  | 特定电磁波治疗器 | 台 | 50 | 使用寿命长，烤灯理疗；
|  |  | 手法按摩床 | 台 | 5 | 满足常规康复治疗需求；
|  |  | 多体位医用诊疗床 | 台 | 32 | 满足常规康复治疗需求；
|  |  | 骨质疏松治疗仪 | 台 | 1 | 用于骨质疏松的辅助治疗；
|  |  | 经颅磁重复刺激 | 台 | 1 | 改善脑组织的供血、供养、主要用于脑卒中病人；
|  |  | 体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 用于疼痛治疗，具有镇痛、组织粘连松解；
|  |  | 蜡疗仪 | 台 | 1 | 促进血液循环、软化癫痕、消除肿胀，需要全自动蜡饼；
|  |  | 内热针治疗仪 | 台 | 1 | 使用寿命长，至少接入30根内热针；
15 | 2024年5月22日 上午 8:20-12:00 | 口腔科 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 至少4台综合治疗椅，容积至少100L；
|  |  | 口腔综合治疗椅 | 套 | 2 | 多配一把医生椅，有扶手；
|  |  | 便携式牙片机 | 台 | 1
|  |  | 热牙胶系统 | 套 | 1
|  |  | 根管测量仪 | 台 | 1
|  |  | 洁牙机碳纤维头 | 套 | 1 | 带光源；
|  |  | 种植手机带光纤 | 把 | 1
|  |  | 带止动环种植工具盒 | 套 | 1
|  |  | 储物架 | 个 | 1
|  |  | 种植手术无影灯 | 台 | 1 | 可挂顶或嵌入牙椅；
|  |  | 塑封机 | 台 | 1