## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 挂网号 | 报 价 | 备 注
1 | 一次性使用纱布块 | 5cm*7cm*8层 |  |  |  |  | 不需要独立包装，可10-20片/袋
2 | 一次性使用纱布块 | 6cm*8cm*8层 |  |  |  |  | 不需要独立包装，可10-20片/袋
3 | 一次性使用七环套扎器 | 外观直径2.7，最小通道2.8，与我们奥林巴斯电子胃肠镜相匹配 |  |  |  |  | 用于食道静脉曲张治疗与内镜下痔疮套扎
4 | LEEP刀刀头 | 常规型号 |  |  |  |  | 治疗宫颈CIN I、CINII及外阴包块手术治疗
5 | 5%醋酸溶液 | 100ml/瓶 |  |  |  |  | 用于阴道镜检查时涂于外阴、阴道、宫颈表面
6 | 5%醋酸溶液 | 500ml/瓶 |  |  |  |  | 用于阴道镜检查时涂于外阴、阴道、宫颈表面
7 | 一次性使用网兜套圈 | 套圈宽度：32mm 外管直径：2.7mm 有效工作长度：2300mm 最小通道2.8mm |  |  |  |  | 奥林巴斯的胃镜、肠镜260与290型号相匹配
8 | 理疗用体表电极 | 矩形50*50 |  |  |  |  | 用于产科病员催乳 子宫复位使用
9 | 理疗用体表电极 | 乳形60*130 |  |  |  |  | 用于产科病员催乳 子宫复位使用
10 | FDP试剂 | [5 empty] | 与希生美康5100适配
11 | 三通旋塞阀 | [5 empty] | 与注射器乳头匹配，带2个密封盖（分堵器）
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。