## Sheet1
阿坝州人民医院2024年第五次设备市场调研清单
序号 | 调研时间 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注（配置、性能、要求）
1 | 2024年6月24日上午8:20-12:00 | 检验科 | 全自动模块式血液分析仪 | 台 | 1 | 检测速度;CBC+DIFF≥80测试/h,拥有微量开放模式、低值模式，WBC五分类，可对白细胞计数的校正，能提供三维散点图，运行温度5~40℃，运行湿度：10~90℃
|  |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 电化学发光，检测速度≥500T/h，独立急诊通道，样本针携带污染率＜0.1PPM
|  |  | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 检测原理：HPLC；糖化血红蛋白HbA1c；检测速度≥24T/h;样本类型：全血样本、预稀释样本；样本容器：EDTA.K2抗凝管；精密度：CV≤2%
|  |  | 尿液有形成分分析仪 | 台 | 1 | 自动形态学方法，标本上机不需离心，全自控数码显微镜，可联机检测或接收外接的尿干化学仪；样品量＞2ml，吸入量0.5ml，单台仪器≥60阴性样品/h；重复性测试：CV%≤5%
2 |  | 妇产科 | 产后康复仪 | 台 | 1 | 盆底康复，子宫修复。