## 阿坝州人民医院2025年第三次设备市场调研
阿坝州人民医院2025年第六次医疗设备市场调研
序号 | 调研时间 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注（配置性能要求）
1 | 2025年6月11日（星期三）上午午9:00-12:00 | 外二科 | 热蒸汽消融仪器 | 台 | 1
2 |  | ICU | 血管内降温仪 | 台 | 1 | 目标型体温控制系统
3 |  | 五官科 | 手术显微镜 | 台 | 1 | 方案1.白内障手术；方案2：白内障手术＋眼底玻切手术
|  |  | 医用电动喷雾洗鼻器 | 台 | 4
5 |  |  | 干眼理疗仪（热敷仪） | 台 | 5
6 |  |  | 干眼理疗仪（热敷仪） | 台 | 2
7 |  |  | 理疗仪棉片 | 片 | 20
8 |  |  | 标准对数视力表 | 个 | 2
9 |  |  | 全视网膜眼底镜 | 台 | 1
10 |  |  | 眼科雾化仪 | 台 | 3
|  |  | 撕囊镊 | 个 | 5
|  |  | 角膜剪 | 把 | 5 | 弯钝头
|  |  | 膜状内障剪 | 把 | 5 | 镀膜弯尖，刀刃16mm
|  |  | 眼用剪 | 把 | 5 | 弯钝
|  |  | 眼内钳 | 把 | 2 | 直平台，20G
|  |  | 超声乳化调节杆 | 把 | 5 | 双头、南氏勾+0型
|  |  | 显微虹膜拉钩 | 套 | 1 | 5根
|  |  | 不锈钢消毒盒 | 把 | 2 | 双层
|  |  | 晶状体折叠镊 | 把 | 1 | 双层
|  |  | 显微持针钳 | 把 | 5 | 8网纹柄
|  |  | 摩擦式抛光 | 把 | 2 | 正切口
22 | 2025年6月11日（星期三）下午午午15:00-18:00 | 内一科 | 十二指肠内镜 | 把 | 1
23 |  |  | 24小时食管PH值测定仪 | 台 | 1 | 可同时测压。用于食管酸检测，反流食食管炎，胃食管反流病等。
24 |  |  | 血气分析仪 | 台 | 1
25 |  |  | 防褥疮气垫床垫 | 个 | 8
26 |  |  | 多震动排痰机 | 台 | 1
27 |  |  | 胃肠电图仪 | 台 | 1 | 用于胃肠道功能检查，如便秘，腹胀消化不良等。
28 |  |  | 治疗胃镜 | 台 | 1
29 |  |  | 电动病床 | 台 | 6
30 |  |  | 输液推车 | 台 | 4
31 |  |  | 冰箱 | 台 | 1
32 |  |  | 内镜专用一体式洗消机 | 台 | 1
33 |  |  | 科普宣传显示屏 | 台 | 1
34 |  |  | 心电监护仪 | 台 | 5
35 |  |  | 肛肠测压 | 台 | 1
36 |  |  | 食道测压 | 台 | 1
37 |  |  | ERCP消化内镜专用X光机 | 台 | 1 | 逆行性胰胆管造影检查。阑尾炎内镜下治疗，ERAT技术。
38 | 2025年6月12日（星期四）上午午9:00-12:00 | 口腔科 | 便携式口腔综合治疗椅 | 把 | 2 | 一体式或带气泵，义诊用
39 |  |  | 先临Shining3D口扫系统 | 台 | 1 | 数字化种植、修复及体检
40 |  |  | STA无痛麻醉仪 | 台 | 2 | 儿童及舒适化麻醉
41 |  |  | 儿童口腔综合治疗椅 | 把 | 2 | 需配备屏幕，内窥镜，价格可调
42 |  |  | 智能刷牙指导仪系统 | 台 | 5 | 智能刷牙区
43 |  |  | 牙科工作牙椅(医生) | 台 | 7 | 一医一用、四手操作
44 |  |  | 牙科显微镜 | 台 | 2 | 满足内科诊疗
45 |  |  | EMS洁牙系统 | 台 | 4 | 舒适化洁牙
46 |  |  | 超声骨刀系统 | 台 | 1 | 阻生牙、牙槽及颌骨微创手术
47 |  |  | 口腔激光系统 | 台 | 1 | 口腔牙周、黏膜疾病
48 |  |  | 微动力系统 | 台 | 1 | 阻生牙、牙槽及颌骨微创手术
49 |  |  | 电动口腔综合治疗椅或自带气泵口腔综合治疗椅 | 台 | 2 | 主要针对没有气的房间
50 |  |  | EMS-P5、GBT荡洗系统 | 套 | 5 | 舒适化洁牙
51 |  |  | 净水装置 | 套 | 1 | 选择500L规格净水装置
52 |  |  | 气泵及储气罐 | 瓶 | 2 | 气泵有规格，选择供10台牙椅规格的气泵
53 |  |  | 根管机用马达 | 个 | 5 | 一医一用
54 |  |  | 口腔治疗车（专用） | 台 | 7
55 | 2025年6月12日（星期四）下午午15:00-18:00 |  | 根管测量仪 | 台 | 7 | 一医一用
56 |  |  | 微创牙梃 | 台 | 2
57 |  |  | 光固化灯 | 个 | 5 | 一医一用
58 |  |  | 储物架 | 个 | 4 | 库房
59 |  |  | 种植机 | 台 | 2 | 种植
60 |  |  | 抢救车 | 台 | 1
61 |  |  | STA无痛麻醉仪 | 台 | 2 | 儿童及舒适化麻醉
62 |  |  | 超声调拌及灌模仪 | 台 | 2 | 精细化修复工艺
63 |  |  | 义齿打磨抛光机 | 台 | 1 | 修复加工
64 |  |  | 腭裂工具盒 | 套 | 1 | 唇腭裂手术
65 |  |  | 热牙胶充填系统 | 台 | 2 | 口腔内科诊疗
66 |  |  | 心电监护仪 | 台 | 10 | 病区使用
67 |  |  | CGF、PRF离心机 | 台 | 1 | 种植及拔牙操作术后使用
68 |  |  | 椅旁CAD/CAM | 台 | 1