## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 预计年度使用量 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 限价（单价） | 单位 | 科室 | 参数
1 | 中心静脉导管套件（一次性无菌中心静脉导管套件） | 双腔7Fr*16 | 7套 |  |  | 173.9 | 套 | 内二科 | 1、名称：一次性使用中心静脉导管套装 2、导管材质：聚氨酯 3、导管尖端到CIFF长度：19cm、23cm、27cm 4、管体形状：直型/预弯型 5、高流速：流速可达500ml/min 6、导管尖端：菱形侧孔对称尖端 7、配有带阀可撕裂鞘 8、用途：该产品可作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。
2 | 5%醋酸溶液 | 100ml/瓶 | 20瓶 |  |  | 30 | 瓶 | 妇产科 | 用于阴道镜检查时涂于外阴、阴道、宫颈表面
3 | 医用透明质酸钠凝胶 | 2.5ml/支 | 5 |  |  | 285 | 支 | 皮肤科 | 补水、保湿、淡化细纹等
4 | 重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 2mg/瓶 | 5瓶 |  |  | 3900 | 瓶 | 皮肤科 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹
5 | 检查手套（纸托手套） | 纸塑型 | 5000 |  |  | 0.16 | 只 | ICU | 主要用于重症患者开放式吸痰，在断离呼吸机管路与气管导管时有专用物品进行承托，避免随意放置至致管路污染，能有效地预防VAP。
7 | 钛质接骨板 | 颌面各规格型号 | 10 |  |  | 1448 | 块 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1块/包；2.规格型号：颌面小型，12孔，直形，左右式，厚度：1.0mm，长：71mm；3.材料材质：纯钛材料制造，表面采用阳极氧化处理；4.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。
8 | 钛质接骨螺钉 | 各规格型号 | 5 |  |  | 320 | 枚 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1枚/包；2.组成或配置：钛合金材料制成；3.规格型号：2.0mm*(4-20)mm；4.材料材质：钛合金材料制成，表面采用阳极氧化处理；5.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨板配合使用。
9 | 可吸收内固定系统 | 各规格型号 | 5 |  |  | 6120 | 盒 | 五官科 | 1、要求适用于颅颌面骨折内固定和身体其它部位的保护型内固定；2、应由接骨板、接骨螺钉和无孔薄板组成，灭菌包装。
10 | 藻酸盐颗粒 | 5g | 50 |  |  | 90 | 盒 | 急诊科
11 | 藻酸盐凝胶 | 15g/支 | 100 |  |  | 81 | 支 | 急诊科
12 | 银离子纱布敷料 | 10-15cm | 100 |  |  | 65 | 张 | 急诊科
13 | 外用离子抗菌敷料 | 30ml | 100 |  |  | 60 | 瓶 | 急诊科
14 | 透气胶带（免缝） | 12-100mm | 100 |  |  | 25 | 袋 | 急诊科
15 | 硫酸银纱布敷料 | 10*15cm | 100 |  |  | 103 | 张 | 急诊科
16 | 巴克无菌敷贴 | 10-12cm | 100 |  |  | 252 | 张 | 急诊科
17 | 亲水涂层造影导管 | 临床常用规格 |  |  |  | 240 | 根 | 介入室 | 1. 规格型号,尺寸：4F、5F、6F（对应外径分别为1.33mm、1.67mm、2.00mm）,长度：80cm、100cm、110cm、130cm等 弯型：Pig（猪尾型）、Univ（通用型）、Vertebral（椎动脉型）、MPA（主动脉弓型）等 侧孔数量：0-6个侧孔，不同型号侧孔分布不同 2. 关键技术参数,亲水涂层：遇水激活，显著降低导管与血管壁的摩擦力，提升通过性 显影设计：三段式显影（尖端高亮显影+塑形段清晰显影+管身通体显影），便于精准定位 材质：尼龙-钢丝网编织-复核聚合物结构，兼具抗折耐压性能与柔顺性 锥度设计：结合光滑外圆角及柔软聚合物材质，减少血管刺激
18 | 亲水涂层造影导管 | 临床常用规格 |  |  |  | 260 | 根 | 介入室 | 1. 规格型号,尺寸：4F、5F、6F（对应外径分别为1.33mm、1.67mm、2.00mm）,长度：80cm、100cm、110cm、130cm等 弯型：Pig（猪尾型）、Univ（通用型）、Vertebral（椎动脉型）、MPA（主动脉弓型）等 侧孔数量：0-6个侧孔，不同型号侧孔分布不同 2. 关键技术参数,亲水涂层：遇水激活，显著降低导管与血管壁的摩擦力，提升通过性 显影设计：三段式显影（尖端高亮显影+塑形段清晰显影+管身通体显影），便于精准定位 材质：尼龙-钢丝网编织-复核聚合物结构，兼具抗折耐压性能与柔顺性 锥度设计：结合光滑外圆角及柔软聚合物材质，减少血管刺激
19 | 导引鞘 | 临床常用规格 |  |  |  | 749 | 套 | 介入室 | 1.规格型号,提供4-12F多种规格，长度范围30-110cm，覆盖直型、SHTL等多种弯型。 内径：6F规格内径0.087"（约2.21mm），兼容多种输送器械。 外径：6F规格外径8F（约2.64mm），兼顾支撑力与柔顺性。 远端柔软区：长度5cm，减少血管损伤。 止血阀：可拆卸设计，便于术中器械输送，提升操作灵活性。 2.适用于颈动脉、肺动脉、主动脉、肾动脉、髂/股动脉等部位的介入手术，尤其适合血管迂曲或复杂解剖结构的通路建立。
20 | 涂层导丝 | 临床常用规格 |  |  |  | 400 | 根 | 介入室 | 直径：0.035" 长度：150cm-450cm 弯型：A弯、J弯、直型 类型：标准、加硬、超硬 涂层：创新型涂层技术，持续润滑 显影性能：包覆含钨聚氨酯，显影性能好
21 | 灌注系统 | 临床常用规格 |  |  |  | 1512 | 个 | 介入室 | 结构组成：本产品由灌注导管、Y接头、双向防回流阀、 闭塞导丝（或闭塞球导丝）、注射器组成。 适用范围：适用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药。 导管直径3-5F，长度45/90/135cm，0.018in/0.035in导丝系统，头段侧孔长度5/10/15/20/30/40/50cm。
22 | 血管鞘组 | 临床常用规格 |  |  |  | 239 | 套 | 介入室 | 1. 器械规格，尺寸范围：4F至8F（含独有6.5F规格），外径分别为2.44mm（6.5F）、2.62mm（6F）、2.95mm（7F）等。 长度选择：7cm、11cm、15cm、25cm（桡动脉鞘）及11cm、15cm、25cm（股动脉鞘）。 2. 关键设计参数，壁厚：仅0.125mm（0.005英寸），为普通鞘壁厚的一半，减少血管损伤。 抗折性：采用钢丝网加强的三层管身结构，提升抗折性能。 顺滑性：鞘管远端亲水涂层，扩张器与鞘管平滑过渡，降低穿刺阻力。 3. 适用场景，适用于桡动脉或股动脉穿刺，支持脑血管、外周血管介入手术，尤其适合对血管损伤敏感的操作。
23 | 腔静脉滤器抓捕器 | 临床常用规格 |  |  |  | 7656 | 套 | 介入室 | 结构组成：由双回收鞘（9F/11F）和圈套器系统组成，圈套器含铂钨合金套圈、6F显影鞘管、高强拉力镍钛合金丝及扭控配件。 套圈直径：最大可达22mm，提供较大抓捕范围。 操控性能：配合1:1扭控器，操作精准，便于抓捕滤器结构及回收钩；圈套器连接122cm镍钛合金导丝。
24 | 腔静脉滤器系统 | 临床常用规格 |  |  |  | 13900 | 个 | 介入室 | 1.滤器为一体化网状灯笼式结构，由超弹记忆合金制成，释放时可自膨成型。 输送装置包括输送鞘、输送鞘芯、输送钢缆和导引鞘； 2.滤器直径32mm，长度55mm. 3.滤器两端精密螺纹设计，支持股静脉和颈静脉双通道释放，实现精准定位。 固定锚倒刺优化设计，可防止移位且便于回收。
25 | 腔静脉滤器 | 临床常用规格 |  |  |  | 18000 | 套 | 介入室 | 1.结构设计，由六个上层支撑侧杆、三个中层固定支撑杆和三个下层主支撑杆组成的伞状设计，经镍钛合金激光一体切割而成，具有三层锥形对称结构。 2.适用血管直径，适用于14-28mm的下腔静脉。 3.输送与回收系统，输送鞘外径为10F，可通过股静脉或颈静脉途径释放。回收钩为大型弯月设计，易于抓捕且不易滑脱。 4.留置时间，回收时间窗为90天。 5.生物相容性，材料为镍钛合金，具有良好的生物相容性和抗腐蚀性。 6.临床优势，结构稳定，不易倾斜或移位，降低滤器相关并发症的发生率。
26 | 切割球囊 | 临床常用规格 |  |  |  | 5610 | 根 | 介入室 | 1.结构组成 ：快速交换型球囊扩张导管，包含球囊、外管、内管、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组件。 球囊材料为嵌段聚醚酰胺弹性体，表面纵向安装3组或4组不锈钢刀片，刀片在球囊未扩张时被包裹，扩张时伸出切割斑块。 外管、内管及管座材料为尼龙11、聚乙烯、不锈钢管和聚碳酸酯，显影标记材料为铂铱合金。 2.规格型号 ，覆盖血管直径2.00mm-4.00mm，满足不同病变需求。 适用于冠状动脉粥样硬化斑块切割，尤其针对原发血管病变、支架内再狭窄、血管开口及分叉病变等。
27 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 临床常用规格 |  |  |  | 5070 | 根 | 介入室 | 1.频率：60MHz，相比传统导管，成像更清晰，能捕捉更细微结构。 2.轴向分辨率：最低22μm，可清晰显示血管壁细节、斑块夹层、假腔、血栓等。 3.输送能力强，更易通过迂曲血管，输送外径小，可以通过5F指引导管。 4.兼容性：支持AI辅助诊断，自动提供管腔直径、血管边界等关键测量值。 5.回撤速度最高可达到8mm/s
28 | 植入式心脏起搏电极导线 | 临床常用规格 |  |  |  | 3650 | 套 | 介入室 | 1.结构组成 :该产品由电极体和附件组成，附件包括固定套管（1个）、塑形钢丝（1根）、塑形钢丝导入器（1个）、静脉拉钩（1个）、备用塑形钢丝（5根）、固定夹（2个）。 该产品与适配的植入式心脏起搏器联合使用，植入心房或心室内进行起搏和感知。该产品属于磁共振环境条件安全的医疗器械，患者在制造商规定的条件下可接受临床1.5T磁共振成像检查
29 | 植入术心脏起搏器 | 临床常用规格 |  |  |  | 32939 | 套 | 介入室 | 产品由一个植入式脉冲发生器和一个扭矩扳手组成 该系统适用于可能受益于频率应答或非频率应答起搏的患者，用于恢复生理心率，增大心输出量，防止出现症状或防止与心脏起搏脉冲形成或传导紊乱相关的心律失常。所有型号均可用于治疗心动过缓，该产品为磁共振环境条件安全的植入式心脏起搏器在制造商规定的特定条件下，并保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像全身检查。
30 | 传送导管 | 临床常用规格 |  |  |  | 940 | 根 | 介入室 | 该产品由扩张器和导引导管组成。扩张器由硫酸钡的高密 度聚乙烯和白色聚丙烯制成。 导引导管由软头、管身、导管座、导管座阀、金属线构成，软头材料为含碳化钨的聚醚酰胺（Pebax），管身材料为含硫酸钡的不同牌号Pebax。
31 | 导管切开刀 | 临床常用规格 |  |  |  | 300 | 把 | 介入室 | 切开刀由不锈钢刀片和塑料刀柄组成，分为通用型和调节型。 导管切开刀用于经静脉植入式器械的植入手术中将导管切开后取出。
32 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 临床常用规格 |  |  |  | 285 | 套 | 介入室 | 一次性使用无菌导管鞘组是在实施起搏器植入、电生理检查、介入治疗手术时使用的一个工具，只在手术过程中完成静脉血管穿刺，为植入器械或植入物提供一个手术通道。每套静脉导管鞘组包括一个穿刺针、一个注射器、一根导丝和一个血管扩张器/导管鞘组件。针头、导丝主要材料为：0Cr18Ni9，注射器主要材料为聚丙烯，血管扩张器主要材料为聚乙烯、导管鞘主要材料为聚四氟乙烯。
33 | 压力导丝 | 临床常用规格 |  |  |  | 12916.46 | 根 | 介入室 | 导丝直径：0.014英寸，符合临床常用的导丝规格，便于在冠状动脉血管内操作。 长度为180cm，满足临床操作需求，可覆盖冠状动脉的主要分支。 扭矩传递性能：通过压力导丝对称设计、平衡过渡段及激光切割高扭矩鞘等技术，实现接近1:1的扭矩传导，提升操控性。 自由旋转手柄：独特的手柄设计允许压力导丝与工作导丝自由切换，方便术者在操作过程中灵活调整。 压力传感器技术：采用光学传感技术，将光信号转换为电信号，不受温度、液体等外部环境影响，且重新连接时无需重新校准，确保测量精度。 兼容性：与波士顿科学的IVUS设备兼容，支持智能120功能，实现自动校零，减少设备操作步骤，缩短手术时间。
34 | 主动脉球囊反搏导管及附件 | 临床常用规格 |  |  |  | 14775 | 套 | 介入室 | 导管尺寸，根据患者身高选择不同型号的球囊导管：身高＞183cm：球囊容积50ml，直径16.3mm；身高163-183cm：球囊容积40ml，直径15mm；身高152-163cm：球囊容积34ml，直径14.7mm；身高＜152cm：球囊容积25ml，直径14.7mm。 球囊材质与性能，采用医用级高性能聚氨酯材料，具备高回弹性、抗疲劳性和耐磨性，可承受500万次充放气循环。 表面涂覆亲水涂层，降低摩擦力，置入更顺畅。 配件规格，反搏泵连接管：材质为聚酰亚胺，含弹簧圈设计，增强支撑性，防止输送过程中打折。 穿刺托盘：包含带扩张器的鞘、穿刺针、导丝等组件，支持经股动脉或腋动脉穿刺。 延长管：配备带三通的延长管，方便连接反搏泵主机与导管。 触发模式与操作参数，支持心电触发（R波）、压力触发、固有频率触发和起搏模式。 反搏频率可选1:1、1:2或1:3，充气/放气时相需根据心电或压力波形调整。
35 | 一次性使用埋线包 | 常用规格 |  |  |  | 19.5/包 |  | 康复科 | 一次性埋线包通常包含用于面部提升、身体塑形（如蛋白线植入）或外科手术缝合的可吸收/不可吸收缝合线及其辅助工具。
36 | 可吸收性外科缝线，靓紫丝线 | 常用规格 |  |  |  | 71.69/包 |  | 康复科
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.最小单位报价栏请报所报价包装规格的最小单位，例：100支/盒的1支xx元；20片/盒的1片xx元；...。