## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 预计年度使用量 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 限价（单价） | 单位 | 科室 | 参数（备注）
1 | 中心静脉导管套件（一次性无菌中心静脉导管套件） | 双腔7Fr*16 | 7套 |  |  | 173.9 | 套 | 内二科 | 1、名称：一次性使用中心静脉导管套装 2、导管材质：聚氨酯 3、导管尖端到CIFF长度：19cm、23cm、27cm 4、管体形状：直型/预弯型 5、高流速：流速可达500ml/min 6、导管尖端：菱形侧孔对称尖端 7、配有带阀可撕裂鞘 8、用途：该产品可作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。
2 | 5%醋酸溶液 | 100ml/瓶 | 20瓶 |  |  | 30 | 瓶 | 妇产科 | 用于阴道镜检查时涂于外阴、阴道、宫颈表面
3 | 医用透明质酸钠凝胶 | 2.5ml/支 | 5 |  |  | 285 | 支 | 皮肤科 | 补水、保湿、淡化细纹等
4 | 重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 2mg/瓶 | 5瓶 |  |  | 3900 | 瓶 | 皮肤科 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹
5 | 检查手套（纸托手套） | 纸塑型 | 5000 |  |  | 0.16 | 只 | ICU | 主要用于重症患者开放式吸痰，在断离呼吸机管路与气管导管时有专用物品进行承托，避免随意放置至致管路污染，能有效地预防VAP。
7 | 钛质接骨板 | 颌面各规格型号 | 10 |  |  | 1448 | 块 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1块/包；2.规格型号：颌面小型，12孔，直形，左右式，厚度：1.0mm，长：71mm；3.材料材质：纯钛材料制造，表面采用阳极氧化处理；4.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。
8 | 钛质接骨螺钉 | 各规格型号 | 5 |  |  | 320 | 枚 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1枚/包；2.组成或配置：钛合金材料制成；3.规格型号：2.0mm*(4-20)mm；4.材料材质：钛合金材料制成，表面采用阳极氧化处理；5.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨板配合使用。
9 | 可吸收内固定系统 | 各规格型号 | 5 |  |  | 6120 | 盒 | 五官科 | 1、要求适用于颅颌面骨折内固定和身体其它部位的保护型内固定；2、应由接骨板、接骨螺钉和无孔薄板组成，灭菌包装。
10 | 藻酸盐颗粒 | 5g | 50 |  |  | 90 | 盒 | 急诊科
11 | 藻酸盐凝胶 | 15g/支 | 100 |  |  | 81 | 支 | 急诊科
12 | 银离子纱布敷料 | 10-15cm | 100 |  |  | 65 | 张 | 急诊科
13 | 外用离子抗菌敷料 | 30ml | 100 |  |  | 60 | 瓶 | 急诊科
14 | 透气胶带（免缝） | 12-100mm | 100 |  |  | 25 | 袋 | 急诊科
15 | 硫酸银纱布敷料 | 10*15cm | 100 |  |  | 103 | 张 | 急诊科
16 | 巴克无菌敷贴 | 10-12cm | 100 |  |  | 252 | 张 | 急诊科
17 | 一次性使用埋线包 | 常用规格 | 100 |  |  | 19.5/包 | 包 | 康复科 | 一次性埋线包通常包含用于面部提升、身体塑形（如蛋白线植入）或外科手术缝合的可吸收/不可吸收缝合线及其辅助工具。
18 | 可吸收性外科缝线，靓紫丝线 | 常用规格 | 100 |  |  | 71.69/包 | 包 | 康复科
19 | 透析液过滤器 | 常用规格 | 80支 |  |  | 600-800元/支 | 支 | 血透室 | 透析液过滤器是血滤机中一个至关重要的安全组件 ，在透析液进入透析器与患者血液进行交换之前，去除其中可能存在的微小颗粒物、细菌及其代谢产物（尤其是内毒素） ，从而最大程度地保障患者的安全 。
20 | 特殊脐带夹 | 常用规格（普装） | 500 |  |  | 125/盒 | 盒 | 妇产科
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.最小单位报价栏请报所报价包装规格的最小单位，例：100支/盒的1支xx元；20片/盒的1片xx元；...。