## 阿坝州人民医院特色专科医疗设备市场调研
阿坝州人民医院特色专科医疗设备市场调研清单
序号 | 调研时间 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注（配置性能要求）
1 | 2026年5月26日（星期二）上午8：40-12：:00 | 消化内科 | 经口胆胰子镜直视系统 | 台 | 1 | 通过十二指肠镜进入胆胰管进行直视观察和微创治疗的先进内镜技术，用于复杂胆管结石、狭窄或肿瘤的诊疗，显著提升手术安全性和效果。同时可用于ERAT（内镜下治疗阑尾炎）。
2 |  |  | C13呼气试验检测仪 | 台 | 1 | 快速、无创检测幽门螺杆菌，适应门诊大量筛查需求。对人体无害，可用于妊娠期及儿童
3 |  | 外二科 | 甲状腺术中神经监测仪 | 台 | 1 | 适用于甲状腺疾病手术中迷走神经、面神经和三叉神经等运动神经的识别、定位和监测，防止喉返神经损伤
4 |  |  | 腹腔镜用手术器械 | 套 | 1 | 小儿5mm腹腔镜镜杆及各类钳具（小儿腹腔镜镜杆，腹腔镜持针器，腹腔镜直角钳，鸭嘴钳，金手指）
5 |  |  | 胸外科专用器械 | 套 | 1 | 小切口手术缝合线拉钩，吸引管，血管钳，海绵钳，精细剪，小切口持针钳，骨用牵开器
6 |  |  | 泌尿外科专用设备 | 套 | 1 | 膀胱镜、输尿管硬镜、30°内窥镜电切镜及配套活检钳、取物钳
7 |  |  | 实体肿瘤射频消融设备 | 台 | 1 | 与射频消融电极针配套，用于肝脏、肾脏等实体肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。
8 |  |  | 全自动消毒机 | 台 | 1 | 换药室消毒辅助设备
9 |  |  | 排痰仪 | 台 | 4
10 |  |  | 气压治疗仪 | 台 | 4
11 |  |  | 心电监护仪 | 台 | 2
12 |  |  | 术后肺功能锻炼器 | 台 | 1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36