## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 预计年度使用量 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 限价（单价） | 单位 | 科室 | 参数（备注）
1 | 5%醋酸溶液 | 100ml/瓶 | 20瓶 |  |  | 30 | 瓶 | 妇产科 | 用于阴道镜检查时涂于外阴、阴道、宫颈表面
2 | 医用透明质酸钠凝胶 | 2.5ml/支 | 5 |  |  | 285 | 支 | 皮肤科 | 补水、保湿、淡化细纹等
3 | 重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 2mg/瓶 | 5瓶 |  |  | 3900 | 瓶 | 皮肤科 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹
4 | 检查手套（纸托手套） | 纸塑型 | 5000 |  |  | 0.16 | 只 | ICU | 主要用于重症患者开放式吸痰，在断离呼吸机管路与气管导管时有专用物品进行承托，避免随意放置至致管路污染，能有效地预防VAP。
5 | 钛质接骨板 | 颌面各规格型号 | 10 |  |  | 1448 | 块 | 五官科 | 1、接骨板材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的纯钛，螺钉材料的化学成分、显微组织符合GB/T13810中的Ti6Al4V，产品表面经过阳极化处理，对比合金材料生物相容性好，不易发生排异反应，可在体内长期存留，便于消毒灭菌，不影响CT检查。一次性使用，有灭菌包装及非无菌包装。 2、 在原材料选择上，与外企Synthes、美敦力溯本同源，价格比进口品牌低。 3、 型号齐全，能满足更多病例需求。 4、 预塑形固定板，减少手术时间；限深钻头设计，防止钻孔过深，确保安全；自抓式螺杆，点式受力，使用方便；锁定钉，保证稳定固定。 5、 产品固定力度优于市场其他产品，有助于病人康复从而提高病床周转率。 6、 同时具有研发、生产、产品塑形的厂家、有自有塑形工厂，塑性更精准。型号齐全，能满足更多病例需求：有专用正颌板，不分左右与正反面，方便手术操作；带刻度，可以精确把控塑形距离，减少塑形时间。 7、 有3D个性化定制技术：3D减材技术，通过3D减材技术制作的钛板在术中可二次塑形。
6 | 钛质接骨螺钉 | 各规格型号 | 5 |  |  | 320 | 枚 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1枚/包；2.组成或配置：钛合金材料制成；3.规格型号：2.0mm*(4-20)mm；4.材料材质：钛合金材料制成，表面采用阳极氧化处理；5.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨板配合使用。
7 | 可吸收内固定系统 | 各规格型号 | 5 |  |  | 6120 | 盒 | 五官科 | 1、要求适用于颅颌面骨折内固定和身体其它部位的保护型内固定；2、应由接骨板、接骨螺钉和无孔薄板组成，灭菌包装。
8 | 一次性使用呼吸过滤器（咬嘴） | 常规型号 | 1000 |  |  | 15 | 套 | 临床科室 | 主要用于肺功能检查（肺通气功能、肺活量、支气管激发试验、舒张试验等）
9 | 基本液流包件 | 常规型号 | 140 |  |  | 510 | 套 | 五官科 | 主要用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道。
10 | 一次性使用无菌无菌雾化吸入器 | 常规型号 | 500 |  |  | 16 | 套 | 急诊科/ICU | 专供临床雾化吸入治疗使用，将药液雾化成细小雾滴，经口鼻吸入直达呼吸道、肺部，快速起效。一器两用（患者在使用呼吸机时能使用该雾化器，脱机拔管没有使用呼吸机时也能用该雾化器）
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.最小单位报价栏请报所报价包装规格的最小单位，例：100支/盒的1支xx元；20片/盒的1片xx元；...。